## 別紙5 非機能要求グレード適合表
別紙5 非機能要求グレード適合表
| No | メトリクス（指標） | 非機能要件
| 1 | RPO（目標復旧地点） ※業務停止時 | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、1営業日前の時点（日次バックアップからの復旧）までのデータ復旧を目標とすること。
| 2 | RTO（目標復旧時間） ※業務停止時 | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、6時間以内でのシステム復旧を目標とすること。
| 3 | RLO（目標復旧レベル） ※（業務停止時） | 平常時、業務停止を伴う障害が発生した際には、一部システム機能の復旧を実施すること。
| 4 | システム再開目標（大規模災害時） | 大規模災害時、情報システムに甚大な被害が生じた場合、情報システムは、3日以内に再開することを目標とすること。
| 5 | 稼働率 | 年間のシステム稼働率は、99.9％を目標とすること。
| 6 | 通常時オンラインレスポンス | 通常業務時のオンラインレスポンスタイムは、3秒以内を目標とすること。
| 7 | 運用時間（平日） | 情報システムの平日運用時間は、定時内での利用（1日8時間程度利用）を前提とすること。
| 8 | データ復旧の対応範囲 | データ復旧の対応範囲は、変更・削除したファイルの復旧とすること。
| 9 | バックアップ取得間隔 | バックアップの取得間隔は、日次で取得すること。
| 10 | 監視情報 | 情報システムの監視については、エラー監視（トレース情報を含む）を行うこと。
| 11 | OS等パッチ適用タイミング | OS等のパッチについては、緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行うことを目標とする。
| 12 | リモート監視地点 | 情報システムの監視形態は、ベンダー拠点等外部からリモート監視を行うこと。
| 13 | リモート操作時の接続方法 | 情報システムは、リモート操作の必要時のみ接続すること。
| 14 | 定期報告会実施頻度 | 運用の定期報告は、半年に1回程度実施すること。
| 15 | 報告内容のレベル | 保守の定期報告は、障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行うこと。
| 16 | ウィルス定義ファイル適用タイミング | システム脆弱性等に対応するためのウイルス定義ファイルについては、定義ファイルリリース時に実施すること。
| 17 | 管理権限を持つ主体の認証 | 情報システムの認証方法は、複数回の認証とすること。
| 18 | システム上の対策における操作制限度 | 情報システムへの操作制限は、必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみを許可すること。
| 19 | グリーン購入法対応度 | 情報システムでは、グリーン購入法の基準を満たす製品を一部使用すること。