## 集計表
（様式9）
集計表
| 標準対応 | オプション対応 | 非対応
SDN機能 | 0 | 0 | 0
無線LAN | 0 | 0 | 0
インターネット接続環境 | 0 | 0 | 0
ファイル交換・ファイル無害化 | 0 | 0 | 0
個人番号利用事務系接続環境 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0

## SDN機能
（様式9）SDN機能
機能要件 |  | 標準対応 | オプション対応 | 非対応
（１）全般
1 | L3スイッチ装置２台又は装置１台内で制御部を冗長化すること。 |  |  |  | ○
2 | 個々のスイッチ等を設定、管理することなくネットワーク設定や機器構成の変更が容易になる仕組みであること。
3 | ソフトウェアにより、ネットワーク全構成機器や端末の動作状況の把握、異常の検出や通知ができる監視機能を有すること。
4 | 端末を別室、別フロア、別施設に移動しても設定変更なしに利用ができるようなネットワークを構築すること。
5 | 監視機能は、死活監視たけではなく、構成管理や性能管理、ログ管理についても対応し、機器の集約管理が容易に見込める仕組みであること。
6 | ネットワーク仮想化機能で管理しているスイッチ、ルーターを自動認識し、トポロジーマップの自動生成が可能であること。
7 | ネットワークの構成や通信経路の設定情報が本町職員でも容易に確認できる仕組みであり、認識しやすく操作しやすい運用管理画面を提供することで、ネットワーク可視化（死活、エラー発生箇所、ボトルネック）を実現すること。また、操作画面は日本語環境を提供すること。
8 | ネットワークを監視する運用管理画面は、サーバ室で確認、操作ができるよう準備すること。 ネットワーク越しに遠隔からも画面確認、操作ができ、操作する際は、権限を設定ができることが望ましい。
9 | 機器のハードウェア、ソフトウェア障害や、物理的、論理的ループの発生によるブロードキャストストーム等、ネットワークが使用困難となる事象の発生に備えて、障害を検知し、自動的にメールやアラーム通知等する仕組みを導入すること。 また、ループによるネットワークダウンを自動的に回避する仕組みを有すること。
10 | 接続デバイスの自動、手動検出によりマップ作成ができること。
11 | 物理ネットワーク上で障害が発生した場合に障害発生箇所を可視化する機能を有すること。
合計（全11項目） |  | 0 | 0 | 0
※標準対応：標準で対応している。
※オプション対応：オプションにより対応している。オプション費用を見積もりに含めること。
※未対応：対応することができない。

## 無線LAN
（様式9）無線LAN
機能要件 |  | 標準対応 | オプション対応 | 非対応
(1)無線LANのアクセスポイント仕様
1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/axの規格に準拠していること。 |  |  |  | ○
2 | 2.4GHz/5GHz帯の同時使用に対応していること。
3 | 無線端末間通信禁止機能を有すること。
4 | 装置単体で10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tのポートを1ポート以上搭載していること。 また、そのうち１ポート以上はIEEE 802.3at（Power over Ethernet +）に対応していること。
5 | 4空間ストリーム以上に対応していること。
6 | SSIDブロードキャストのON/OFFを切り替える機能を有すること。
7 | 隣接アクセスポイントの検出機能を有すること。
8 | 接続するクライアントに対して、2.4GHz帯を避け優先して5GHz帯へのアソシエーションを促すバンドステアリング機能を有すること。
9 | SSIDごとに利用するRADIUSサーバを自由に指定できること。
10 | 天井・壁にレイアウト可能な専用のブラケットに対応していること。
(2)認証機能
1 | 各フロアのアクセスポイントは集中管理できること。
2 | IEEE 802.1X認証に対応し、EAP-TLS / EAP-TTLS / MSCHAPv2 / PEAPv0 /EAP-MSCHAPv2 / PEAPv1 / EAP-GTC /EAP-SIM / EAP-AKA / EAP-FAST方式が使用可能なこと。
3 | 設定情報のバックアップ・リストアが可能であること。
4 | 認証方式としてWPA エンタープライズが利用可能であること。
5 | 認証時に、ユーザー（無線クライアント）が所属するVLANを動的に割当てる機能を有すること。
6 | 暗号化機能としてWPA2(TKIP/CCMP)、WPA3(CCMP/GCMP)が利用可能であること。
7 | MACアドレスフィルタリングが設定可能であること。
合計（全17項目） |  | 0 | 0 | 0
※標準対応：標準で対応している。
※オプション対応：オプションにより対応している。オプション費用を見積もりに含めること。
※未対応：対応することができない。

## インターネット接続環境
（様式9）インターネット接続環境
機能要件 |  | 標準対応 | オプション対応 | 非対応
(1)全般
1 | ユーザー個別にブックマーク/証明書の情報が保存可能なこと。 |  |  |  | ○
2 | ブラウザ内で表示したWebページ内のコンテンツをコピーして、他のアプリケーションにペーストする操作を禁止できること。ただし、ブラウザ内でのコピー＆ペーストは許可されること。
3 | 他のアプリケーションからセキュリティブラウザ内への、文字列のコピー＆ペーストを許可できること。また、管理者により許可/禁止の設定ができること。
4 | 他のアプリケーションからセキュリティブラウザで表示したWebページへの、ファイルアップロードを許可できること。また、管理者により許可/禁止の設定ができること。
5 | Web会議、動画再生、音声再生が可能なこと。音声はユーザー側でOFF/ONの切り替えが可能なこと。
6 | ブラウザから開いたPDFファイル等をクライアント端末のローカルプリンタへの印刷が可能であること。
7 | PDFファイルやWord、Excel、PowerPoint等のMicrosoft Office ファイルをブラウザのタブ上で動作する専用のファイルビューアーで表示できること。
8 | 管理者は、セキュリティブラウザの動作ポリシーやWebサイトのブックマークリストの情報などをユーザやグループを対象に個別に設定、適用できること。また、個別に作成した既存設定を踏襲、複製して編集、新規作成が可能なこと。
9 | ローカル環境と分離環境は同一画面上で併用可能であること。
10 | MSEdge、Google Chromeのモダンブラウザに対応するWebシステムが利用可能であること。
11 | 今回調達する仮想基盤上に構築できること。
(2)認証機能
1 | Active Directoryサーバとの連携が可能なこと。
2 | AD/LADP又はRADIUSとの認証連携が可能なこと。
3 | 分離環境で利用するアプリケーションに対して、Windows統合認証やケルベロス認証が利用できること。
(3)管理機能
1 | WebGUIでの管理画面を有し、各種設定が容易に操作可能であること。
合計（全15項目） |  | 0 | 0 | 0
※標準対応：標準で対応している。
※オプション対応：オプションにより対応している。オプション費用を見積もりに含めること。
※未対応：対応することができない。

## ファイル交換・ファイル無害化
（様式9）ファイル交換・ファイル無害化
機能要件 |  | 標準対応 | オプション対応 | 非対応
（1）インターフェース全般
1 | 操作画面・操作ボタン等のインタフェースが日本語/英語表示に対応している事。 |  |  |  | ○
2 | Webブラウザを介してファイルの送受信機能を利用出来る事。
（2）ファイル交換機能
1 | セグメント間でファイル交換が行える仕組みである事。
（3）ファイル無害化機能
1 | 無害化エンジンのソースファイルの拡張子の対応数が、100種類以上であること。また、その情報は一般に公開されていること。
2 | 無害化後のファイルの操作性(編集・加工)やアプリケーションの適合性を保持するため、無害化処理前と処理後で75%以上はファイル拡張子が変わらないこと。なお無害化処理についてはファイル構造を解析して、内部構造に含まれるファイル要素も無害化処理して再構成する処理プロセスを要件とし、この処理においてファイル拡張子が維持されること。
3 | 無害化処理のポリシー設定については、アプリケーション単位にポリシー設定が可能であること。(例：Microsoft Office の場合、Word/Excel/Powerpoint などの単位)。
4 | 無害化結果は、そのファイルが持つ要素（Officeファイルの場合、埋め込みオブジェクトやマクロ、ハイパーリンクなど）ごとに確認が可能であること
5 | wmv / mpeg /wav / mp3 / mp4 / mov / avi /webmの動画ファイルタイプの無害化処理に対応すること。
6 | 以下のファイルを無害化処理できること。 ＜文書ファイル＞ Word（doc、docx、docm）、Excel（xls、xlsx、xlsm）、 PowerPoint（ppt、pptm、pptx、ppsm）、Word Viewer（rtf）、Visio(vsdx)、 一太郎文書 (jtd、jtdc) ＜画像ファイル＞ JPEG（jpg/jpeg）、PNG(png)、TIFF(tiff)、GIF（gif）、BMP（bmp）、 Windows Metafile(wmf/emf) ＜動画ファイル＞ WMV(wmv)、MPEG(mpeg)、WAV(wav) 、MP3(mp3)、MP4(mp4)、MOV(mov)、 AVI(avi)、WEBM(webm) ＜圧縮ファイル＞ ZIP（zip）、RAR(rar)、7Z(7z)、GZIP(gz)、XZ（xz）、LZH（lzh） ＜CAD> AutoCAD (dwg) 、AutoCAD Drawing Template (dwt )、 AutoCAD Drawing Standards (dws )、SXF Feature Comment (sfc )、 STEP Data Model (p21)、JW CAD(jww )、Drawing Interchange Format (dxf )、 Design Web Format (dwf )、3D Studio (3ds )
（4）ファイル受渡しシステムとの連携機能
1 | ネットワーク分離用ファイル受渡しアプライアンスと連携する機能を提供すること。
（5）その他管理機能
1 | 利用者の端末に専用モジュールをインストールせずに、機能を提供すること。
2 | VMwareなどの仮想サーバ上でも物理・ベアメタルリソース上と同様の動作が可能であること。
3 | 無害化エンジンを動かす実行機能分のサーバ以外に管理サーバ等必要としないこと。
合計（全13項目） |  | 0 | 0 | 0
※標準対応：標準で対応している。
※オプション対応：オプションにより対応している。オプション費用を見積もりに含めること。
※未対応：対応することができない。

## 個人番号利用事務系接続環境
（様式9）個人番号利用事務系接続環境
機能要件 |  | 標準対応 | オプション対応 | 非対応
(1)全般
1 | 一筐体内にWindows 10 Proをサポートする内蔵PC20台を収納できること。 |  |  |  | ○
2 | 内蔵PC端末は無停止で交換可能であること。
3 | 1U以内であり、内蔵PCが20台搭載可能であること。
4 | 内蔵PC側のOSは Windows 10 Pro が稼動可能であること
5 | 1台あたりの内蔵PCのCPUは、(Intel Core i3-1115G4 3GHz）以上であること。
6 | 1台あたりの内蔵PCのメモリは8GB DDR4以上であること。
7 | 1台あたりの内蔵PCのディスクは128GB NVMe SSD以上であること。
8 | 1GbE 48ポート（内部40ポート、外部4ポート）を有すること。
9 | Office Personal2021(永続版)を必要台数分導入及びインストールすること。
10 | 電源は、冗長構成であること。ホットスワップ対応であること。
11 | FANは、冗長構成であること。ホットスワップ対応であること。
12 | 内蔵PC側を管理する管理モジュールを有すること。
合計（全12項目） |  | 0 | 0 | 0
※標準対応：標準で対応している。
※オプション対応：オプションにより対応している。オプション費用を見積もりに含めること。
※未対応：対応することができない。